附件

美术馆屋面防水修缮预算及参数

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SBS | 屋顶清扫干净铺设国标4mm厚聚酯胎防水材料 | ㎡ | 1700 | 37 | 62900 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 合计 | 62900 |
| 4 |  | 总计 | 62900 |
| 金额合计 | 大写：陆万贰仟玖佰元整 小写：62900元 |
| 备注 | 以上单价均为全费用单价（含税金等一切费用）,工程完成、经验收合格后实测实量进行决算。 |

相关要求：

1、材料要求：国标4mm厚聚酯胎防水材料，抗寒、抗冻、抗裂、抗拉力柔软度-20度。

2、施工要求：清理屋面，把屋面的尘土及杂物清理干净，表面应干燥，女儿墙按要求上翻30㎝，落水口要处理好，保证雨水能排出去，不积水;防水层对光伏板水泥墩全封闭覆盖。

3、材料进场必须有厂家合格证、质保书及检测报告，进场后应与甲方现场负责人一起对材料进行查看，确保材料的质量。

4、基层不干燥或雨天不能施工，卷材搭接宽度在8㎝-10㎝，施工结束后，卷材粘接要牢固，封闭严密，不得有空鼓翘边的现象。

5、防水工程结束后，必须对屋面蓄水进行闭水试验，试验时间在24-48小时，确保防水层不渗水。

6、屋面杂物不得往外抛洒，施工过程中要注意进行防尘处理，施工结束后及时清理垃圾并外运出校外。

7、质保5年

评分办法：

1、价格分：报价满足37元/㎡，的5分，每下浮37元×20%，得0.1分。

2、资质分：满足招标公告投标单位资格要求的得1分，能提供建设行政主管部门颁发的建筑防水工程专业承包企业资质三级证书的得1分。

3、施工材料分：提供防水材料抗寒、抗冻、抗裂、抗拉力柔软度等相关性能指标报告材料得1分；提供防水材料厂家合格证、质保书及检测报告得1分。

4、满足闭水试验的得1分。

5、满足质保5年得1分，延长一年加0.1分，最多加0.2分。